放射源铱-192    1颗

供应商须提供《医疗器械经营许可证》。

技术要求

1.货物名称：后装治疗机铱-192放射源

2.用途：用于医院现有microSelectron V3后装治疗机

3.唯一的国家编码

4.源活初始活度一般为10Ci±10%

5.活性区域直径0.6mm，长3.5mm

6.不锈钢包壳封装，源壳直径0.9mm，长4.5mm

7.源辫长度1500mm

交货期限：自合同签订之日起10日内完成供货、安装调试。

交货地点：联勤保障部队第九四〇医院。