酒店标识标牌采购安装初步需求及技术规范
设计要求

1.标识标牌设计需严格遵循酒店VI视觉识别系统，字体、颜色、团等元素须与酒店品牌形象一致。

2.导向标识应清晰、直观，符合人体工程学，便于宾客快速识别方位；功能标识应准确标注区域名称及用途。
3.标识标牌的尺寸、材质、安装方式应结合安装位置的环境特点确定，确保安全性与美观性。
材料要求

1.户外标识：主体结构采用（304不锈钢/铝合金），表面处理采用（氟碳喷涂/静电喷塑），面板采用（钢化玻璃/亚克力板），具有防晒、防雨、防腐蚀性能。

2.室内标识：采用（亚克力/实木/铝合金型材），表面工艺采用（丝印/UV打印/蚀刻），字迹清晰，不易褪色。
3.所有材料须符合国家环保标准，提供产品合格证书及检测报告。
生产制作要求

1.标识标牌的制作精度应符合相关行业标准，边缘光滑、无毛刺，色彩均匀、无色差。

2.发光标识牌的光源采用（LED灯带），具有节能、长寿的特点，亮度均匀、无频闪。
安装要求

1.安装施工应编制详细的施工方案，避免对酒店现有设施造成损失；如需现场开孔、切割，须提前征得招标人同意。

2.标识标牌安装牢固，垂直度、平整度偏差符合规范要求；发光标识接线规范，做好防水、防漏电处理。
验收标准

1.外观验收：标识标牌表面无划痕、变形、褪色，图案、文字清晰准确。

2.功能验收:导向标识指示准确，发光标识度亮度正常、开关控制灵敏。
3.资料验收：投标人须提供产品合格证书、检测报告、安装图纸、使用说明书等完整技术资料。
